## Slide 1
L’esperienza del Comune di Bari nell’introduzione di parametri di sostenibilità energetica ed ambientale nella regolamentazione edilizia
SEMINARIO
dicembre 2012 ore 9,30
Sala Conferenze della Camera di Commercio – c.so Cavour, n. 2 – BARI
Contributo ai processi innovativi di trasformazione del territorio attraverso
REGOLAMENTI EDILIZI CHE FAVORISCANO LA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE
Arch. Anna Maria Curcuruto
Covenant of Majors
Committed to local sustainable energy
Con il patrocinio della Regione Puglia

## Slide 2
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 4 – Regolamenti edilizi comunali
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione Edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
LEGGE REGIONALE 9 marzo 2009, n. 3
Art. 1 – Regolamento edilizio. Competenza all’adozione e contenuto
1. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia, con le prescrizioni e i limiti previsti dalla presente legge e dalle norme di settore nazionali e regionali. A tal fine, i comuni si dotano di un regolamento edilizio che, in armonia con le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Con il regolamento edilizio può essere istituita la commissione edilizia comunale e regolamentata la sua attività.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il regolamento edilizio deve prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.
4. Non possono essere previste nel regolamento edilizio norme di carattere urbanistico.

## Slide 3
    Art. 1 Oggetto del Regolamento
      Il presente Regolamento Edilizio (RE) costituisce la norma regolamentare d’ogni attività di trasformazione fisica del territorio comunale, attraverso procedure finalizzate a disciplinare l’osservanza e l'applicazione della normativa urbanistica e edilizia per il conseguimento della migliore qualità dell'ambiente.
      L'attività edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che salvaguardano o modificano l'ambiente urbano nel territorio del Comune sono disciplinate dalle norme nazionali o regionali vigenti in materia, dal presente regolamento nonché dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
      In particolare il Regolamento Edilizio:
        disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi;
        per quanto non espressamente previsto dalla normativa sovraordinata, disciplina le procedure relative ai provvedimenti amministrativi per l'esecuzione di ogni intervento relativo alla costruzione, modificazione, manutenzione e salvaguardia degli edifici, dell'ambiente costruito e dell'ambiente naturale per il risparmio e l’efficienza energetica;
        disciplina i requisiti richiesti ed i livelli di prestazione necessari per ogni intervento in relazione agli obiettivi di cui al comma 1;
        detta prescrizioni ed indirizzi in materia di igiene, sicurezza e fruibilità per ogni intervento di cui sopra;
        definisce i metodi di verifica o di controllo necessari.
      Le prescrizioni del presente Regolamento, nessuna esclusa, sono sempre da applicarsi fatti salvi i diritti dei terzi.
OGGETTO E CONTENUTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI
Il nuovo Regolamento Edilizio della Città di Bari
    Art. 2 Contenuto normativo
Le disposizioni, i riferimenti e i rimandi alla normativa vigente sono riportate al solo fine di miglior completezza e comprensione del Regolamento, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a prescindere dal loro recepimento nella normativa locale; in caso di modifiche o integrazioni a tale normativa nazionale o regionale, le norme richiamate nel regolamento ed eventualmente modificate si intendono recepite nel presente Regolamento e ne sono parte integrante in sostituzione di quelle indicate, anche in assenza di esplicito atto di recepimento da parte del Comune.
Parimenti si intendono introdotte nel presente Regolamento e ne fanno parte integrante le ulteriori disposizioni giuridicamente prevalenti sulle norme locali che venissero emanate successivamente alla sua approvazione.

## Slide 4
PREROGATIVE DI UN REGOLAMENTO EDILIZIO SOSTENIBILE
Promuove la QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO
Individua i parametri progettuali ai fini della QUALITA’ DELL’EDIFICIO
Regola la buona pratica progettuale e costruttiva ai fini della TUTELA AMBIENTALE
E’ dotato dell’ALLEGATO PER L’USO EFFICIENTE E SOSTENIBILE DELL’ENERGIA
IL REGOLAMENTO EDILIZIO:
rappresenta lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di uso efficiente dell’energia, contenimento dei consumi e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili nelle costruzioni edilizie;
consente di agire sulle prestazioni ambientali degli edifici sia in fase di nuove costruzioni sia in fase di riqualificazione;
concretizza, in requisiti progettuali a cui devono rispondere gli interventi edilizi del territorio comunale, le esigenze di miglioramento dell’efficienza energetica, di risparmio energetico e di contenimento dei consumi energetici e di tutela della qualità dell’aria .
L’ALLEGATO PER L’USO EFFICIENTE E SOSTENIBILE DELL’ENERGIA:
Definisce azioni concrete di mitigazione e adattamento che richiedono la condivisione da parte degli attori del processo edilizio, incentivando il privato a contribuire agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione nell'edilizia privata;
indica i requisiti di natura volontaria nelle costruzioni edilizie che possono essere valorizzati e ricompensati da parte dell’Amministrazione, mediante premialità di carattere economico-normativo, a ristoro dei relativi extra-costi rispetto alle tradizionali realizzazioni conformi ai requisiti di legge;
Individua due tipologie di requisiti, ovvero, quelli regolamentati dalla Amministrazione Comunale, sulla base di proprie scelte autonome di politica energetica , e quelli derivanti dall’applicazione dei norme regionali (per esempio in Puglia si faccia riferimento alla L.R. n. 13/08 e ss.mm.ii.).

## Slide 5
LA QUALITÀ AMBIENTALE URBANA
Aspetti bioclimatici del Regolamento
OBIETTIVI
  realizzare, sia negli ambiti privati che nelle attrezzature e nei servizi per la collettività, una più elevata qualità della vita nel rispetto dei valori storici, ambientali e percettivi presenti nella Città;
  riduzione degli inquinanti in atmosfera attraverso l’adeguamento della normativa edilizia;
  contribuire al decoro urbano attraverso scelte compatibili con la salvaguardia dell’ambiente naturale e costruito.
METODI
  riduzione consumo energetico;
  captazione ed accumulo di energia solare termica;
  filtrazione degli elementi inquinanti e produzione di ossigeno;
  controllo delle fonti di inquinanti immesse in atmosfera.
STRUMENTI
  promuovere l’isolamento termico dei fabbricati nuovi e da ristrutturare e l’incremento di spazi accessori a funzione schermante o coibentante (logge, porticati, tettoie, elementi ombreggianti, sottotetti ecc.) mediante incentivi di tipo edilizio ed economico;
  promuovere il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’uso efficiente dell’energia e la bioedilizia, attraverso incentivi normativi di tipo edilizio (ampliamenti volumetrici) ed economico( riduzione degli oneri concessori);
  conservare e potenziare gli spazi verdi pubblici e privati;
  controllare i progetti di riscaldamento e di isolamento termico e la loro fedele esecuzione.

## Slide 6
LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO
Elementi della qualità urbana
SPAZI PRIVATI
      Accessi
      Recinzioni e aree scoperte
      Parcheggi privati
      Strade e passaggi privati
INSERIMENTO DELLE COSTRUZIONI NEL CONTESTO
      Decoro delle costruzioni
      Allineamenti ed arretramenti
      Portici e gallerie
      Prospetti e facciate
      Opere esteriori
      Impianti tecnologici di facciata
      Interventi sul patrimonio edilizio storico
SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
      Strade e piazze
      Opere di arredo urbano
      Parcheggi pubblici
      Sottoservizi
      Chioschi

## Slide 7
LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO
Il nuovo Regolamento Edilizio della Città di Bari
TITOLO I NORME GENERALI
…
…
Capitolo II: Ambiti di intervento
Art. 3 Disposizioni Generali
Art. 4 Ambito della città storica
Art. 5 Ambito della città consolidata
Art. 6 Ambito della città da armonizzare
Art. 7 Ambito della città di espansione
Art. 8 Interventi nei giardini e parchi
…
TITOLO IV QUALITA’ AMBIENTE URBANO
Capitolo I: Qualità Urbana e Decoro – disposizioni generali
…
Capitolo II: Metodologia generale
Art. 78 Prescrizioni generali sul decoro degli edifici
Capitolo III: Disciplina particolareggiata degli interventi – disposizioni
Art. 79 Trasformazioni fisiche sulle parti esterne degli edifici esposti a pubblica vista
Art. 80 Aree private esposte a pubblica vista
Art. 81 Suolo pubblico e di uso pubblico
…

## Slide 8
LA QUALITÀ DELL’EDIFICIO
Elementi della qualità dell’edificio
    REQUISITI COGENTI
    REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI
    Classificazione dei locali rispetto all’uso
    Distanze da rispettare nell’edificazione
    Cambio delle destinazioni d’uso
    DOTAZIONE MINIMA DI IMPIANTI
    Impianto idrico sanitario
    Impianti elettrico e di telecomunicazione
    Impianto del gas
    Impianto di climatizzazione
    Impianti di smaltimento solidi, liquidi, aeriformi
    Fascicolo del fabbricato
    CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEGLI EDIFICI
    Corti, cortili, patii, chiostrine , pozzi luce, intercapedini
    Locali sottotetto, semisterrati, sotterranei, soppalchi
    Autorimesse
    CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI
    Superficie minima degli ambienti
    Altezze minime dei locali
    Caratteristiche dimensionali dei locali in relazione all’attività
    Requisiti funzionali dei luoghi di lavoro
    Costruzioni temporanee

## Slide 9
LA QUALITÀ DELL’EDIFICIO
Elementi della qualità dell’edificio
    REQUISITI PRESTAZIONALI
    ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ
    Accessibilità e transitabilità
    Visitabilità
    Fruibilità
    Adattabilità
    Dotazione minima di attrezzature
    SICUREZZA
    Sicurezza statica
    Sicurezza in caso d’incendio
    Sicurezza degli impianti
    Sicurezza del cantiere
    IGIENE, SALUTE E AMBIENTE
    Aerazione, ventilazione, soleggiamento
    Isolamento termico
    Isolamento acustico
    Riscaldamento e condizionamento
    Illuminazione naturale e artificiale
    RISPARMIO ENERGETICO
    Fonti energetiche rinnovabili
    Serre solari
    Uso di tecnologie e materiali per il risparmio energetico
    Incentivi all’uso di tecniche per il risparmio energetico

## Slide 10
LA QUALITÀ EDIFICIO
Il nuovo Regolamento Edilizio della Città di Bari
TITOLO V QUALITA’ EDIFICIO
Capitolo I: Requisiti Generali ed Igienici degli Edifici – disposizioni generali
…
Art. 100 Tutela ambientale dell’edificio
…
Capitolo II: Requisiti specifici delle unità immobiliari abitative
…
Art. 120 Superficie degli alloggi e superficie minima utile degli ambienti
…
Capitolo III: Norme Igieniche
…
Art. 123 Riscontro d’aria
Art. 124 Areazione attivata: condizionamento – ventilazione meccanica
Art. 125 Areazione di tipo indiretto
…
Art. 128 Requisiti di illuminazione naturale e diretta
…
Art. 138 Requisiti generali e Impianti Tecnici
…
Art. 140 Materiali da costruzione
Art. 143 Isolamento termico degli edifici
Art. 144 Isolamento acustico degli edifici
…

## Slide 11
TUTELA AMBIENTALE
Elementi della tutela ambientale
RISPARMIO ENERGETICO
      Abbattimento del fabbisogno annuo
      Riduzione del consumo idrico
      Riduzione delle dispersioni termiche
      Riduzione degli apporti solari estivi indesiderati
USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA
      Valutazione del potenziale uso di fonti energetiche rinnovabili
      Integrazione delle fonti rinnovabili
      Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche
      Impianti tecnologici efficienti
EDILIZIA SOSTENIBILE
      Analisi del sito
      Conoscenza dei fattori climatici ed ambientali
      Progettazione integrata
      Obiettivi di eco-sostenibilità del progetto
      Miglioramento prestazionale del patrimonio esistente
      Valorizzazione delle coorti, dei cortili e delle aree di pertinenza

## Slide 12
LA TUTELA AMBIENTALE
Il nuovo Regolamento Edilizio della Città di Bari
TITOLO VI TUTELA AMBIENTALE
Capitolo I: Norme per l’uso efficiente e sostenibile dell’energia e per la tutela dell’ambiente
Art. 151 Risparmio energetico, fonti rinnovabili, edilizia sostenibile, uso efficiente dell’energia
Art. 152 Progettazione integrata
Art. 153 Condizioni climatiche e orientamento dell’edificio – Analisi del sito
Art. 154 Verifica della disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, …
…
Art. 169 Interventi su fabbricati condominiali
Art. 170 Interventi in Centro Storico e/o su fabbricati individuati quali Beni Culturali
…
Art. 173 Incentivazioni
Art. 174 Valorizzazione delle coorti, cortili e aree di pertinenza
Art. 175 Riqualificazione e riordino degli immobili
ALLEGATO PER L’USO EFFICIENTE E SOSTENIBILE DELL’ENERGIA
REQUISITI VOLONTARI INCENTIVANTI
Interventi di edilizia sostenibile realizzati secondo la Legge Regionale n. 13 del 10/06/2008
modalità di erogazione degli incentivi
requisiti di regolamentazione comunale
…
interventi su edifici esistenti che comportino miglioramento di classe energetica

## Slide 13
Progetto di redazione di un “ALLEGATO TIPO” per l’uso efficiente e sostenibile dell’energia
Allegato Energetico Ambientale
AL.E.A.
20
20
20
Elaborazione Al.E.A. tipo, da allegare ai regolamenti Edilizi ed Urbanistici
Applicazione delle normative regionali vigenti
Progettazione energetica – Piano Casa – Protocollo ITACA
Coordinazione delle realtà già in itinere
Condivisione su un ambito territoriale ampio
Individuazione di una metodologia replicabile ad ampia scala territoriale
FLESSIBILITÀ dei contenuti ed ADATTABILITÀ a contesti urbanistici, ambientali ed economici, nonché alle innovazioni tecnologiche e all’evoluzione normativa
Comune di Bari
Bozza nuovo R. E.
PAES
SMART CITY
PP Maglia 21
Comune di Calvello (PT)
PAES
progetto GPP
Provincia di Foggia
PAES
Bozza Allegato Energetico tipo
Regione Molise
???

## Slide 14
IL QUARTIERE PILOTA
Al.E.A.
20
20
20
MAGLIA 21, Japigia - BARI

## Slide 15
IL QUARTIERE PILOTA
Al.E.A.
20
20
20
MAGLIA 21, Japigia - BARI
QUADRANTE ORIENTALE FULCRO DEI CARATTERI INNOVATIVI DELLA CITTÀ
RITROVATO RAPPORTO CON IL MARE
AUTOSSUFFICIENZA ENERGETICA

## Slide 16
IL QUARTIERE PILOTA
Il progetto della MAGLIA 21 nel territorio di Bari
Progettazione degli edifici con TECNICHE BIOCLIMATICHE
Al.E.A.
20
20
20
Edifici a Corte
Abitazioni efficienti ed integrate nella struttura naturale
Tecnologie impiantistiche e costruttive innovative
Recupero di tipologie, tecniche e materiali tradizionali locali
POSIZIONE DEI MANUFATTI
RISPETTO A SOLE E VENTI PREVALENTI
CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE RISPETTO ALLA VEGETAZIONE A TERRA E PENSILE
ACQUA COME FONTE DI MICROCLIMA
RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE
INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA DEI DISPOSITVI SOLARI (COLLETTORI E FV)

## Slide 17
IL QUARTIERE PILOTA
Il progetto della MAGLIA 21 nel territorio di Bari
Progettazione degli edifici con
TECNICHE BIOCLIMATICHE
Al.E.A.
20
20
20
Edifici a Schiera
Edifici in Linea
a gradoni

## Slide 18
IL QUARTIERE PILOTA
Il progetto della MAGLIA 21 nel territorio di Bari
Progettazione degli edifici con
TECNICHE BIOCLIMATICHE
Al.E.A.
20
20
20
Edifici a Torre

## Slide 19
IN CONCLUSIONE
Un Regolamento Edilizio Sostenibile deve indurre un nuovo approccio progettuale con il presupposto chiave che “il metodo non può essere dato dalle leggi”
Il nuovo metodo deve riguardare tutti gli attori del processo edilizio, gli ENTI ed i loro tecnici, gli amministratori pubblici, i professionisti, gli operatori ed i cittadini
Un contenitore edilizio di scarsa qualità rende inutile la produzione di energia da fonti rinnovabili; la progettazione, “integrata” e consapevole, deve abbinare in un unico momento gli aspetti tecnici a quelli ideativi
Non più edilizia bunker e colabrodo, ma “salvadanaio”!